## ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности и подготовке 
к пожароопасному сезону

2015 год

Методические рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области по обеспечению первичных мер пожарной безопасности разработаны Департаментом общественной безопасности Свердловской области 
в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области».

Выполнение предложенных рекомендаций позволит эффективно предупреждать и реагировать на чрезвычайные ситуации связанные с природными и техногенными пожарами, а также выполнить требования законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, в части реализации полномочий органов местного самоуправления поселений и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, что в конечном счете повысит уровень пожарной безопасности жителей Свердловской области, сохранит и улучшит социально-экономическую обстановку в муниципальных образованиях на территории Свердловской области путем снижения количества пожаров, ущерба от них, сокращения числа погибших и травмированных на пожаре, сбережения средств 
из муниципальных бюджетов на ликвидацию последствий пожаров, предоставления жилья и компенсационные выплаты пострадавшим на пожаре 
и перераспределение средств на выполнение социальных программ.

Настоящие методические рекомендации предназначены для руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Методические рекомендации отражают основные положения действующих руководящих документов, наставлений, руководств по организации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению и при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Методические рекомендации следует использовать с учетом издаваемых нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, особенностей местных условий, сложившейся обстановки.

Содержание

Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ И ПРАВОВЫХ АКТОВ	4

Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

Глава 3. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА И ПРИНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	9

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ							                                                             10

ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ В ПЕРИОД ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ	13

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 Проект постановления главы муниципального образования 
«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Муниципального образования»					                                                  16

2. Приложение № 2:

1) Проект «Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Муниципального образования»		                                                             18

2) Проект «Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан»      20

3) Проект «Перечня первичных средств пожаротушения»                                     21 Приложение № 3:

1) Проект постановления главы муниципального образования «Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа                                                       22

2) Проект постановления главы муниципального образования «Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах поселения»                                                                   23

4. Приложение № 4:

1) Проект постановления главы муниципального образования «О введении особого противопожарного режима на территории городского округа»                                         24

2) Проект «Плана мероприятий по предупреждению пожаров при установлении особого противопожарного режима на территории городского округа»                                         27

3) Проект постановления главы сельского поселения «О порядке установления особого противопожарного режима на территории сельского поселения»                                     33

4) Проект «Порядка установления особого противопожарного режима на территории сельского поселения»                                                                                                              34

5) Проект «Перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области»                                                                                                           35

6) Проект «Перечня дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима»                                                                    36

7) Проект постановления главы муниципального образования 
«О мероприятиях, направленных на  предотвращение пожаров, спасение людей 
и имущества от пожаров на территории Муниципального образования»                         37

8) Проект «Перечня  мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в пожароопасный сезон»                                                  38

ГЛАВА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ И

ПРАВОВЫХ АКТОВ

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 г. № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями).

Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области № 211

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полномочия и обязанности лиц, обеспечивающих меры пожарной безопасности населенных пунктов и территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области определены в статье 
19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и к которым относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов:

- 1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- 2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- 3) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- 4) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- 5) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- 6) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- 7) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

8) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 357-ФЗ)

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В соответствии со статьей 63 Федерального закона Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В соответствии со ст. 14, 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
к вопросам местного значения поселения, муниципального района и городского округа (в части касающейся обеспечения пожарной безопасности) относятся:

1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

Требованиями противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме» (далее – Постановление) определен ряд обязательных требований пожарной безопасности для населенных пунктов:

1) Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие 
на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки)
с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации;

2) На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3) На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопожарного режима на территориях поселений 
и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными 
и (или) гражданами Российской Федерации;

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами 
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

4) Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе 
к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

5) Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

6) Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

7) Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

8) Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

9) Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

10) При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с 
их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

11) Руководитель организации обеспечивает очистку объекта 
и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов;

12) Запрещается на территории поселений и городских округов, а также 
на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;

13) На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), 
а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах;

14) Запрещается использовать территории противопожарных расстояний 
от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов;

15) Органами местного самоуправления поселений и городских округов 
для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

16) Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров (далее — паспорт населенного пункта), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями органами местного самоуправления поселений и городских округов,  расположенных 
на территории Свердловской области;

17) Паспорт населенного пункта составляется к началу пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров;

18) Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров 
в случае его непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на землях населенного пункта городского хвойного (смешанного) леса;

19) Населенный пункт признается непосредственно примыкающим 
к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:

а) менее 100 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством более двух этажей;

б) менее 50 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и менее;

20) Паспорт населенного пункта оформляется в 3 экземплярах.

Орган местного самоуправления (орган государственной власти субъекта Российской Федерации), утвердивший паспорт населенного пункта, в течение 
3 календарных дней представляет по одному экземпляру в комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора.

Один экземпляр паспорта населенного пункта подлежит постоянному хранению в органе местного самоуправления, расположенном на территории Свердловской области, утвердившем паспорт населенного пункта.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА И ПРИНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в случае повышения пожарной опасности 
в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода, прямая угроза населенным пунктам от природных пожаров), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, решением органов государственной власти или органов местного самоуправления может устанавливаться особый противопожарный режим (проект нормативного правового акта, муниципального правового акта по пожарной безопасности по установлению особого противопожарного режима прилагается).

На территории Свердловской области порядок установления особого противопожарного режима определен в соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области».

С учетом обстановки с пожарами, на территории Свердловской области в соответствии с Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органы государственного пожарного надзора Уральского регионального центра МЧС России могут внести (вносить) в органы государственной власти Свердловской области и органы местного самоуправления предложения об установлении особого противопожарного режима на соответствующей территории.

На период действия особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности.

Противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства 
и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций 
и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Наиболее актуальной вопросом введение особого противопожарного режима на территории Свердловской области является наступление пожароопасного сезона. В период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды особую обеспокоенность вызывает состояние пожарной безопасности лесов 
и прилегающих к ним населенных пунктов, объектов с массовым пребыванием людей, детских оздоровительных лагерей и домов отдыха.

Именно с наступлением такой погоды органам местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, рекомендуется рассматривать вопрос об установлении особого противопожарного режима. При этом он может быть установлен как на территории муниципального образования поселения, так и на всей территории муниципального района или городского округа (см. приложение).

При введении особого противопожарного режима, органами местного самоуправления устанавливаются дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

Дополнительные требования пожарной безопасности не могут смягчать действующие требования, напротив, они могут содержать более жесткие правовые нормы. В качестве примера можно привести решение органов местного самоуправления муниципальных образований об увеличении ширины минерализованных полос, защитных противопожарных полос, отделяющих населенные пункты от лесов и лесных насаждений, запрет выжигания сухой травянистой растительности, сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, запрещение разведения костров.

Также органы местного самоуправления разрабатывают комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них, осуществляет координационный контроль за реализацией указанных мер.

Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах 
на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности).

Предлагаемые мероприятия по ограничению распространения природных пожаров:

1) экстренное опахивание территорий (оборудование грунтовых полос) на направлениях распространения пожара (на 10 - 15 м при низовых слабой и средней интенсивности, до 100 м при низовых высокой интенсивности; на 100 - 200 м при верховых пожарах).

2) создание противопожарных разрывов в населенных пунктах, путем сноса заброшенных зданий и ветхих строений.

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

Основные требования, выполнение которых позволит сделать вывод 
о готовности населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному сезону:

1. Наличие нормативных правовых актов принятых муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области по выполнению требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по вопросам:

1) реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработки и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработки плана привлечения сил и средств для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечения связи и оповещения населения о пожаре;

8) организации обучения населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социального и экономического стимулирования участия граждан 
и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 
с пожарами;

10) проведение КЧС и ОПБ по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и принятие мер по выполнению принятых решений;

11) утверждения инструкции муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области по мерам пожарной безопасности.

2. Выполнение мероприятий отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов:

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

3) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

4) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

5) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

6) принять необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов поселения и городского округа от горючих отходов и мусора;

7) организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов поселения и городского округа и в прилегающих к ним зонах;

8) предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения в населенных пунктах поселений 
и городских округов и на прилегающие к ним зоны;

9) во взаимодействии с должностными лицами территориальных органов государственного пожарного надзора, противопожарной службы Свердловской области, средств массовой информации проводить разъяснительную работу среди населения об опасности (запрете) разведения костров на территории населенных пунктов поселений и городского округа, на территории Свердловской области и 
на прилегающих к ним территорий; дополнить: посещение групп социального риска и создание оперативных групп по контролю за лесопожарной обстановкой на прилегающих к населённым пунктам территориях.

Практические мероприятия:

1) Наличие противопожарных разрывов установленной ширины на всей протяжённости участка (ов) границы населённого пункта с лесным участком;

2) Наличие минерализованной полосы установленной ширины (не менее 
5 м.) на всей протяжённости участка (ов) границы населённого пункта 
с лесным участком;

3) Проведение своевременной очистки территории населенного пункта 
и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

4) Наличие исправной звуковой системы оповещения населения 
о чрезвычайной ситуации;

5) Наличие исправной телефонной линии или радиосвязи для сообщения 
о пожаре;

6) Наличие естественных и искусственных водоемом, используемых 
для целей наружного пожаротушения, отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности;

7) Наличие подъездов по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям;

8) Наличие инструкции муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области по мерам пожарной безопасности, знаков безопасности в населенных пунктах, в том числе, указателей пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним;

9) Наличие исправного наружного освещения в темное время суток территории населенного пункта;

10) Наличие добровольного пожарного формирования;

11) Наличие первичных средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (ранцевые огнетушители, мотопомпы, средства защиты, боевая одежда пожарного, пожарный инструмент) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований,

12) Принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров.

ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ В ПЕРИОД ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ

Органам местного самоуправления поселений и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, в пределах полномочий рекомендуется:

1) организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями федерального законодательства, в том числе 
в части разработки и включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований в планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, разработки (корректировки) и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности, социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, обеспечения населенных пунктов источниками наружного водоснабжения для целей пожаротушения и подъездов к ним, беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, связи и оповещения населения;  мероприятия проводятся заблаговременно

2) запретить сжигание мусора и сухой травы на территориях муниципальных образований и организаций, а также стерни на полях;

3) в населенных пунктах разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность распространения огня на населенные пункты 
и обратно (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности, ликвидация ветхих строений); мероприятия проводятся заблаговременно

4) принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных 
в предписаниях органов государственного пожарного надзора, особенно 
на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, жизнеобеспечения, обратив особое внимание на содержание территории, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем автоматической противопожарной защиты; мероприятия проводятся заблаговременно

5) оказывать содействие органам исполнительной власти Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

6) активизировать работу по вопросам создания, обеспечения деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, в первую очередь 
в населенных пунктах, расположенных вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

7) рассмотреть на заседаниях комиссий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы готовности муниципальных и объектовых звеньев краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к летнему пожароопасному периоду;

8) при наступлении неблагополучной (неблагоприятной) обстановки с пожарами в населенных пунктах поселений, городских округов установить особый противопожарный режим с проведением комплекса дополнительных противопожарных мероприятий, в том числе по запрещению пребывания граждан в лесах, разведения костров и проведения пожароопасных работ, по организации патрулирования населенных пунктов силами местного населения и членами добровольных формирований с первичными средствами пожаротушения, проведению подготовительных мероприятий для использования имеющейся водовозной и землеройной техники, привлечению населения в помощь муниципальной и добровольной пожарной охране.

9) организовывать при пожарном депо в помощь пожарному подразделению дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;

Руководителям подразделений пожарной охраны (независимо от вида) рекомендуется:

1) на период особого противопожарного режима осуществлять перевод личного состава (персонала) пожарной охраны на усиленный вариант несения службы;

2) организовывать круглосуточное дежурство личного состава (персонала) пожарной охраны в соответствии с разрабатываемыми графиками;

3) осуществлять ежесуточные дополнительные дневные и ночные проверки несения службы и состояния пожарной безопасности муниципального образования;

4) провести разъяснительную работу среди работников (служащих) пожарной охраны о необходимости установления особого противопожарного режима и особенностях несения службы;

5) ввести в расчет резервную технику, при необходимости провести сбор свободных от несения службы работников (служащих) пожарной охраны;

6) с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами 
и последствиями от них провести передислокацию сил и средств пожарной охраны, располагающихся на территории муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области; уточнить порядок взаимодействия со структурными подразделениями ГУ МЧС России по Свердловской области, службами жизнеобеспечения;

7) усилить охрану зданий пожарных депо и территорий подразделений пожарной охраны, располагающихся на территории муниципального образования;

8) создать необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ.

Руководителям организаций при установлении особого противопожарного режима рекомендуется:

1) организовывать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;

2) предусмотреть использование для целей пожаротушения водовозную, поливочную и землеройную технику; обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;

3) принять меры по уборке горючего мусора с территорий, прилегающих 
к границам предприятий, организаций.

Приложение № 1

к методическим рекомендациям органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и подготовке к пожароопасному сезону

|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | главы муниципального образования |  |
|  |  | № |

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории Муниципального образования ___________________

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Обеспечение пожарной безопасности на территории Свердловской области»,  Постановления Правительства Свердловской области от 10 марта 2006 N 211-ПП "Об утверждении Положения о порядке проведения органами государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Свердловской области", в целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Муниципального образования __________________________

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Муниципального образования __________________________(прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и гражданам города для предотвращения пожаров:

1) обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на территории Муниципального образования __________________________, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», другими документами и нормами пожарной безопасности;

2) оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и строения первичными средствами пожаротушения и противопожарного инвентаря согласно установленных требований;

3) производить расчет оснащения помещений ручными огнетушителями согласно установленных нормам;

4) разместить в индивидуальных жилых домах частного сектора города ___________________________________ первичные средства пожаротушения.

3. __________________________ Администрации города _______________, руководителям органов Администрации города _____________________ , являющихся юридическими лицами:

1) включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития города _________________________;

2) обеспечить выполнение требований мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях;

3) в срок до_______________20_____ года разработать меры пожарной безопасности в органах и структурных подразделениях Администрации города;

4) ежегодно предусматривать в смете расходов затраты на мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности;

5) ежеквартально направлять в комитет по городскому хозяйству Администрации города сведения о выполнении противопожарных мероприятий.

4. Заместителю главы Администрации города по работе с ____________________________, главам администраций __________________________________________________________________:

1) разработать мероприятия для организации добровольной пожарной охраны на территории района и в сельских населенных пунктах, а также для участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах;

2) организовать контроль за выполнением мер пожарной безопасности при эксплуатации частного жилого фонда, расположенного на территории района и в сельских населенных пунктах;

3) оказывать содействие органам государственной власти Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

5. Председателю комитета по городскому хозяйству Администрации города _____________________________________:

1) проводить анализ и обобщение сведений о выполнении противопожарных мероприятий организациями (независимо от форм собственности) города_____________________________ для рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города _________________;

2) до _____________ 20___ года проверить закрепление всех источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения пожарных гидрантов на территории города __________________________.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на __________________________________________________________________.

Глава ________________________                                                   _____________

Приложение № 2

к методическим рекомендациям органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и подготовке к пожароопасному сезону

УТВЕРЖДЕНО

постановлением органа местного

самоуправления

Муниципального образования

_________________________________

от________________ №_____________

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории Муниципального образования __________________________

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Муниципального образования  __________________ (далее - Положение).

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам местного значения Муниципального образования  __________________ (далее - города).

3. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Первичные меры пожарной безопасности на территории города включают в себя:

1) издание муниципальных правовых актов по вопросам пожарной безопасности;

2) разработку целевых программ и планов обеспечения пожарной безопасности;

3) создание условий для организации деятельности добровольной пожарной охраны;

4) оказание содействия органам государственной власти Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

5) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий города;

6) оповещение населения в случае возникновения пожара;

7) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

8) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в сельских населенных пунктах;

9) установление особого противопожарного режима на территории города;

10) организацию работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством.

Глава 2. Основные задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

5. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города относятся:

1) реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров на территории города;

2) создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;

3) принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре.

Глава 3. Функции администрации города __________________ в области обеспечения пожарной безопасности

6. К функциям Администрации города ____________________________ в области обеспечения пожарной безопасности относятся:

1) реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организация обучения населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Глава 4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

7. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования является расходным обязательством города.

8. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год.

Приложение № 1

к постановлению органа местного

самоуправления

Муниципального образования

_________________________________

от________________ №_____________

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, находящихся в собственности

(пользовании) граждан

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры, комнаты общежития | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты); - асбестовое покрывало размером 1 x 1 м 1 ед. на квартиру (комнату); - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем | - приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья <*> для квартирных зданий, оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше).Емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра. Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком) | Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место. Асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 м - 1 ед. на 1 помещение. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1 помещение. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль | Приобретается за счет владельцев |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам ППР В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» | Приобретается за счет владельцев |

Приложение № 2

к постановлению органа местного

самоуправления

Муниципального образования

________________________________

от________________ №____________

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения муниципального образования____________________

1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м и комплектуется двумя ведрами.

2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 куб. м (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м (местонахождение определяется на сходе).

7. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

Приложение № 3

к методическим рекомендациям органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и подготовке к пожароопасному сезону

|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | главы муниципального образования |  |
|  |  | № |

Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа __________________________

Во исполнение Федеральных законов от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ,  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области от 10.03.2006 «211-ПП «Об утверждении Положения о порядке проведения органами государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Свердловской области», в  целях   повышения   противопожарной   устойчивости   населённых пунктов и объектов экономики на территории городского округа ____________________________

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Организационному отделу Администрации по согласованию с  ______________________________________________________	в срок до _____ разработать целевую программу «Обеспечение  пожарной безопасности в границах городского округа и на объектах экономики на период 2015-2020 годы».

- В смету расходов на 200_ год заложить расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа  (приобретения резерва противопожарного оборудования, приобретение техники и оборудования для добровольной пожарной охраны, восстановление и ремонт неисправных водоисточников).

- В процессе тушения пожаров использовать первичные средства пожаротушения имеющиеся у населения и на предприятиях, расположенных на территории городского округа.

- Оплату расходов предприятиям, привлеченным на ликвидацию пожаров производить из раздела бюджета  по статье расходов «Пожарная безопасность».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на __________________________________________________________________.

Глава ________________________                                                   _____________

|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | главы муниципального образования |  |
|  |  | № |

Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в

границах __________________________ поселения

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области от 10.03.2006 « 211-ПП «Об утверждении Положения о порядке проведения органами государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Свердловской области», в  целях   повышения   противопожарной   устойчивости   населённых пунктов и объектов экономики на территории ______________________ поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организационному отделу Администрации по согласованию с  ______________________________________________________	в срок до _____ разработать целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности в границах _________________ поселения и на объектах экономики на период 2015-2020 года».

2. В смету расходов на 20_ год заложить расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения администрации (приобретения резерва противопожарного оборудования, приобретение техники и оборудования для добровольной пожарной охраны).

3. В процессе тушения пожаров использовать первичные средства пожаротушения имеющиеся у населения и на предприятиях, расположенных на территории поселения.

4. Оплату расходов предприятиям, привлеченным на ликвидацию пожаров производить из раздела бюджета «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на __________________________________________________________________.

Глава ________________________                                                   _____________

Приложение № 4

к методическим рекомендациям органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и подготовке к пожароопасному сезону

|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | главы муниципального образования |  |
|  |  | № |

О введении особого противопожарного режима

на территории _________________городского округа

С учетом ухудшения оперативной обстановки с пожарами на территории ________________городского округа (далее – краткое изложение сложной ситуации с пожарами  на территории муниципального образования).

На основании изложенного, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 года N 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Устава городского округа ___________ и в целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения городского округа ________________ и их имущества, снижения материального ущерба от пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории городского округа Сухой Лог особый противопожарный режим с 10 апреля 2015 года.

2. Ограничить пребывание граждан городского округа в лесах, проведение массовых мероприятий в лесах городского округа и запретить сжигание мусора на неприспособленных для этого площадках, в том числе на индивидуальных приусадебных участках и в садоводческих товариществах.

3. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности городского округа Сухой Лог Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области _____________________________________:

1) проанализировать состояние противопожарной защиты городского округа на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2) усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, используя предоставленные права в соответствии с законодательством.

4. Начальнику отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа Сухой Лог ________________:

1) разработать график дежурства работников Администрации городского округа в период особого противопожарного режима для организации оперативного реагирования на возникновение пожаров и их тушения;

2) организовать проведение целенаправленной работы по профилактике правонарушений с выявленными неблагополучными семьями и лицами, склонными к злоупотреблению алкогольных напитков и наркотических веществ, с участием участковых уполномоченных полиции, проведение бесед с населением по соблюдению правил пожарной безопасности и разъяснению ответственности за их нарушение.

5. Главам сельских администраций Администрации городского округа Сухой Лог, директору муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз» ___________, директору общества с ограниченной ответственности Управляющая компания «Сухоложская» _____________ (по согласованию):

1) организовать выкос сухой травы и сухостоя, обеспечить своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки мусора на подведомственных территориях;

2) организовать обустройство и обновление минерализованных полос на границах населенных пунктов с лесными массивами;

3) провести корректировку и уточнение планов эвакуации населения из населенных пунктов, указанных в перечне населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, предусмотрев выделение автотранспорта и оборудование пунктов временного размещения эвакуируемого (отселяемого) населения;

4) провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, рейды по проверке противопожарного состояния жилого сектора, изготовить и распространить памятки, выписки из Правил пожарной безопасности по действиям при пожаре;

5) провести разъяснительную работу с населением по соблюдению правил пожарной безопасности, по недопущению сжигания мусора и порядку действий в случае возникновения пожара с привлечением председателей уличных комитетов, садово-огороднических некоммерческих товариществ, руководителей объектов жилищно-коммунального хозяйства, внештатных инструкторов пожарной профилактики;

6) активизировать работу добровольной пожарной охраны, разработать мероприятия по привлечению населения к тушению пожаров, а также проведению противопожарной профилактики. Создать из актива жителей сельских населенных пунктов внештатные группы пожарной профилактики;

7) взять под особый контроль неблагополучных граждан и провести обходы неблагополучных семей по проверке условий проживания и соблюдения мер пожарной безопасности;

8) в срок до 20.04.2015 года создать штабы для проведения консультаций по вопросам пожарной безопасности в жилых помещениях, в том числе путем распространения информационных печатных материалов.

6. Рекомендовать начальнику ___ пожарной части ___ отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области ________, начальнику государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № __» _____________, председателю совета Сухоложского районного отделения СОО ООО «Всероссийского добровольного пожарного общества» ___________________:

1) организовать проверку наличия и состояния пожарной техники и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения;

2) организовать проведение работ по профилактике пожаров в жилом секторе частной собственности с привлечением коммунальных служб, работников социальной защиты населения, председателей уличных комитетов, внештатных инструкторов пожарной профилактики, добровольных пожарных в пожароопасный период.

7. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм собственности:

1) обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения и обеспечить свободный подъезд к ним;

2) запретить снятие с учета неисправных источников противопожарного водоснабжения без согласования с отделом надзорной деятельности городского округа;

3) организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных дружин и пожарной техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, создание запаса воды и закрепление за работниками одного из видов противопожарного инвентаря для целей пожаротушения.

8. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности городского округа Сухой Лог Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области _________________________, начальнику отдела МВД России по городу Сухой Лог _____________________, директору государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» ________________________________ проводить рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного режима с опубликованием его результатов в средствах массовой информации городского округа.

9. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий городского округа определить ответственных лиц по созданию опахиваемых безопасных разрывов между определенными секторами сельхозугодий.

10. Установить, что настоящее постановление действует до особого распоряжения.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете "Знамя Победы" и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа ___________________________.

Глава ________________________                                                   _____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением органа местного

самоуправления

Муниципального образования

_________________________________

от________________ №_____________

ПЛАН

мероприятий по предупреждению пожаров

при установлении особого противопожарного режима в осенне-зимний период

на территории __________________городского округа

1 вариант

| 1. Разработка планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, направленных на снижение количества пожаров, гибели людей и усилению противопожарной защиты городского округа. 2. Организация круглосуточного дежурства личного состава в подразделениях добровольной пожарной охраны на праздничные и выходные дни, в том числе и создание резерва личного состава. 3. Проведение проверки добровольной пожарной охраны расположенной на территории городского округа _________, с целью повышения боеготовности данных видов к выполнению своих функциональных обязанностей по тушению пожаров, спасению людей и материальных ценностей. 4. Проведение дополнительных занятий по тактической подготовке с личным составом подразделений добровольной пожарной охраны применительно к условиям; низких температур и недостатке воды. 5. Обеспечение исправности муниципальной техники, привлекаемой для тушения пожаров, и ее укомплектованности необходимым пожарно-техническим вооружением. 6. Создание условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров (методом подомового обхода и через средства массовой информации). 7. Организация в выходные и праздничные дни, внезапных проверок единой диспетчерской службы, созданной в городском округе. 8. Приведение в исправное состояние пожарных гидрантов, расположенных на бесхозяйных сетях водоснабжения и сетях водоснабжения, находящихся в оперативном управлении. 9. Приведение пожарных водоемов, пирсов, гидрантов в исправное состояние в том числе бесхозяйных пожарных водоемов, включенных в реестр бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры: 1) организация незамерзающих прорубей на открытых естественных и искусственных водоисточниках; 2) проведение очистки от снега и льда площадок для разворота пожарной техники, пирсов и проездов к пожарным водоемам, гидрантам; 3) приведение источников противопожарного водоснабжении в исправное состояние; утепление, пожарных водоемов заполнение их водой; 4) установка (обновление) указателей на ПВ (пожарных водоемах), ПГ (пожарных гидрантах) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 - 2001 «Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания». 10. Обеспечение населенных пунктов наружным освещением в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения. 11. Проведение проверки наличия и состояния телефонной связи населенных пунктов для экстренного вызова оперативных служб. 12. Проведение осмотра муниципальных жилых, общественных и административных зданий (помещений) и закрепленных территорий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и принятие мер по устранению выявленных нарушений. 13. Организация разъяснительной работы с населением в средствах массовой информации по соблюдению мер пожарной безопасности. 14. Организация проверки наличия и исправности средств пожаротушения, пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в общественных и административных зданиях (помещениях), находящихся в муниципальной собственности на праве оперативного управления. 15. Организация обучения и проведение внепланового инструктажа работников администраций городского округа мерам пожарной безопасности, проверка состояния эвакуационных путей, наличия инструкций, планов эвакуации при пожаре в общественных и административных зданиях (помещениях), находящихся в муниципальной собственности на праве оперативного управления. 16. Рассмотрение вопроса по введению внештатных инструкторов пожарной безопасности на соответствующей территории городского округа ___________________. 17. Содержание подъездных дорог, улиц, проездов к жилым домам и общественным зданиям, к источникам противопожарного водоснабжения свободными, пригодными для проезда пожарных машин. 18. Разработка перспективного плана развития противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях. Организация контроля по выполнению плана развития. 19. Проведение совещания с председателями уличных комитетов в частном секторе об опасности при использовании отопительных и электронагревательных приборов. 20. Организация проверки домов с печным отоплением в период подготовки к зимнему отопительному сезону. 21. Рассмотрение вопроса о введении на территории округа разрешительного порядка проведения фейерверков, салютов, использования пиротехники, при этом, при организации и проведении праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей: допускается использование только помещений, обеспеченных не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающих требованиям норм проектирования, не имеющих на окнах решеток и расположенных не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями; елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка (в новогодние праздники): 1) при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия возле елки должны проводиться только в светлое время суток (в новогодние праздники); 2) иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ (правил устройства электроустановок). При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 2.5 Вт (в новогодние праздники); 3) при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. Запрещается: 1) проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся; 2) применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 3) украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами (в новогодние праздники); 4) одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 5) проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; 6) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья; 7) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия. 22. Принятие необходимых мер по своевременной очистке территорий предприятий, организаций и территории населенного пункта от горючих отходов и мусора. 23. Временная приостановка своим решением разведения костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе. 24. Организация силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирования населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники. 25. Организация круглосуточного дежурства имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники. 26. Использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами). 27. Проведение обследования территорий на предмет выявления ветхих, заброшенных и т.п. строений, несанкционированных свалок мусора, автостоянок, а также принятие мер по их сносу и (или) ликвидации. 28. Обеспечение территории городского округа наглядной агитацией (размещение баннеров, растяжек. 29. Оборудование стационарными информационными стендами по вопросам пожарной безопасности автобусных остановочных пунктов, рынков и других мест скопления людей. 30. Размещение информации в радио и телевизионных СМИ. 31. Определение порядка привлечения для целей пожаротушения приспособленной техники предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории городского округа __________. |  |
| --- | --- |

2 вариант

Весенне-летний период

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать обучение мерам пожарной безопасности в лесах председателей садоводческих кооперативов, товариществ, собственников индивидуального жилья, руководителей предприятий, расположенных в лесной, лесостепной зоне |  |  |
| 2. | Организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов, объектов экономики, летних оздоровительных учреждений и садоводческих кооперативов, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них. В ходе проверок и по их результатам провести сходы с населением по обучению мерам пожарной безопасности |  |  |
| 3. | Обеспечить устройство и содержание заградительных (защитных) полос вокруг населенных пунктов, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, расположенных вблизи лесных массивов |  |  |
| 4. | Определить населенные пункты и объекты, попадающие в районы наибольшего риска возникновения лесных пожаров. Разработать комплекс мероприятий по первоочередному обеспечению их связью, запасами воды, пожарным инвентарем с его подворным распределением. Откорректировать планы экстренной эвакуации населения в безопасные районы, довести до жителей сигналы экстренной эвакуации и порядок действия по ним |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Проводить ежедневный анализ складывающейся пожарной обстановки, заблаговременно спланировать создание группировки сил и средств для защиты населенных пунктов и объектов экономики от пожаров |  |  |
| 6. | Обеспечить контроль выполнения требований Правил противопожарного режима |  |  |
| 7. | Создать совместные специализированные следственно-оперативные группы, в состав которых включить должностных лиц органов дознания территориальных подразделений МВД, органов дознания ГПН, органов государственной лесной охраны |  |  |
| 8. | Определить перечень имеющейся автотранспортной техники, привлекаемой для тушения пожаров, в т.ч. и для лесных пожаров. Обеспечить ее исправность, укомплектованность оборудованием, предусмотреть необходимый запас ГСМ |  |  |
| 9. | Организовать в случае ухудшения обстановки с пожарами круглосуточное дежурство водителей автотракторной техники, включенной в перечень, и установить жесткий контроль за их дежурством |  |  |
| 10. | Обеспечить координацию действий заинтересованных организаций при проведении мероприятий по борьбе с лесными и торфяными пожарами, повысить контроль и требовательность в части выделения противопожарной техники и лесных ресурсов для борьбы с пожарами |  |  |
| 11. | Организовать разъяснительную работу с населением по вопросам противопожарной профилактики в пожароопасный сезон, готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Обеспечить своевременное информирование населения о складывающейся пожарной обстановке |  |  |
| 12. | С учетом прогнозируемой пожарной обстановки принять меры по созданию в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов, в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Принять меры к созданию патрульных групп, обеспечению их средствами связи, особенно в удаленных населенных пунктах |  |  |
| 14. | Создать ДПД в населённых пунктах: ____________________________ |  |  |
| 15. | Организовать теле- радиопередачи, подготовку статей в газетах по обучению населения мерам пожарной безопасности |  |  |
| 16. | Провести очистку территории города и поселков от сгораемого мусора, установить строгое соблюдение правил при курении и огневых работах |  |  |
| 17. | В коллективных садах организовать дежурство. Привести в исправное состояние средства пожаротушения, противопожарного водоснабжения и средства связи |  |  |
| 18. | В частных жилых домах и на садовых участках организовать создание запасов воды, других огнетушащих средств для первичного пожаротушения. На стенах жилых домов вывесить таблички о наличии первичных средств пожаротушения |  |  |
| 19. | Разместить информационные щиты с противопожарной тематикой на территории жилых микрорайонов, поселков и на дорогах вблизи лесных массивов |  |  |

|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | главы муниципального образования |  |
|  | сельское поселение |  |
|  |  | № |

О порядке установления особого противопожарного режима

на территории _________________сельского поселения

С учетом ухудшения оперативной обстановки с пожарами на территории ________________сельского поселения (далее – краткое изложение сложной ситуации с пожарами  на территории муниципального образования).

На основании изложенного, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» и статьей ___ Устава ____________ сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

  - Порядок установления особого противопожарного режима на территории сельского поселения __________________________ (прилагается);

  - перечень оснований для установления особого противопожарного режима (прилагается);

3) перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу сельского поселения _____________________.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава ________________________                                                   _____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением органа местного

самоуправления

Муниципального образования

_________________________________

от________________ №_____________

ПОРЯДОК

установления особого противопожарного режима

на территории сельского поселения __________________________

1. Настоящий Порядок установления особого противопожарного режима на территории сельского поселения __________________ в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», , Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области».

2. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

3. В случае повышения пожарной опасности Собрание представителей сельского поселения ____________________ своим решением устанавливает на территории муниципального образования особый противопожарный режим. Решение об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории сельского поселения ____________________.

4. На период действия особого противопожарного режима на территории сельского поселения _________________ устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории сельского поселения ______________ Администрация поселения разрабатывает и проводит следующие мероприятия:

создаёт комиссию по борьбе с пожарами;

принимает необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов муниципального образования от горючих отходов и мусора;

информирует в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной безопасности;

организует наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов сельского поселения __________________ и в прилегающим к ним зонам путем несения дежурства гражданами и работниками организаций;

предусматривает мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения населенных пунктов и на прилегающие к ним зоны;

проводит разъяснительную работу с населением об опасности разведения костров на территории населенных пунктов и на прилегающих к ним зонах;

своим решением может временно приостанавливать разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;

организует силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;

организует помощь членам добровольной пожарной охраны дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;

принимает иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Свердловской области.

6. Руководители организаций всех форм собственности при установлении особого противопожарного режима:

1) организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники;

2) предусматривают использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами);

3) обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения;

4) принимают меры по уборке сухой травы,  валежника, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций;

5) осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров.

УТВЕРЖДЕН

постановлением органа местного

самоуправления

Муниципального образования

_________________________________

от________________ №_____________

ИСКЛЮЧИТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ

оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

1. Крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, с аварийным  выбросом в объеме 20 тонн и более с угрозой для жителей населенных пунктов муниципального образования.

2. Порыв магистрального нефтепровода, газопровода на территории муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области.

3. Аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и более за пределы территории склада, с угрозой для жителей населенных пунктов муниципального образования.

4. Аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или  электроэнергетической системы в жилых кварталах или населенного пункта на 2 суток и более.

5. Сильный  ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.

6. Температура воздуха +40 градусов по Цельсию и выше в течение одной недели и более.

7. Крупные лесные пожары на территории муниципального образования с площадью 25 гектаров и более.

УТВЕРЖДЕН

постановлением органа местного

самоуправления

Муниципального образования

_________________________________

от________________ №_____________

ПЕРЕЧЕНЬ (ПРИМЕРНЫЙ)

дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима

1. Передача информационных сообщений о введении особого противопожарного  режима через средства  оповещения гражданской обороны.

2. Организация дежурства граждан и  работников предприятий, расположенных  в  населенном пункте, при  пожарном  депо  в  помощь подразделению пожарной охраны.

3. Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники.

4. Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения.

5. Установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

6.  Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности  и действиях в случае пожара через средства  массовой информации на безвозмездной основе.

|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | главы муниципального образования |  |
|  |  | № |

О мероприятиях, направленных на  предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров на территории Муниципального образования _____________________________

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона  Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», в целях реализации мер по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров на территории Муниципального образования _____________________

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в ________ году (прилагается).

2. Проведение мероприятий и их финансирование осуществлять в порядке, установленном постановлением главы города от _____________ №______________ 
«Об учете денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ________________________________________________________________

Глава ________________________                                                   _____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением органа местного

самоуправления

Муниципального образования

_________________________________

от________________ №_____________

ПЕРЕЧЕНЬ (ПРИМЕРНЫЙ)

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров,

спасение людей и имущества от пожаров в пожароопасный сезон  20__году

| № п/п | Мероприятия | Потребность оснащения | Количес тво | Стоимость ед. (руб.) | Всего стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обучение населения мерам пожарной безопасности путем противопожарного инструктажа |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление и распространение листовок, памяток противопожарной рекламы и других печатных изданий; изготовление наглядных пособий для оформления учебных помещений в организациях по противопожарной тематике; организация и проведение городских викторин, соревнований и конкурсов среди образовательных учреждений, ЖЭУ, организаций |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение противопожарной выставки техническими средствами для проведения лекций, занятий с видеопоказом |  |  |  |  |
| 1.3. | Оплата услуг (на основании гражданско-правового договора) по проведению курса лекций противопожарной направленности |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Приобретение специальных средств для организаций спасания людей при пожарах |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение первичных средств пожаротушения |  |  |  |  |
| 2.2. | Изготовление стенда для противопожарной пропаганды |  |  |  |  |
| 2.3. | Устройство пожарного пирса |  |  |  |  |
| 2.4. | Оборудование проезда к пожарному водоему |  |  |  |  |
| 2.5. | Ремонт пожарного гидранта |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |