## Лист1
Сведения об наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания, питающим сети МУП "Горэлектросети на 04.04.2018г.
№ п/п | Городской округ | Наименование ПС | Напряжение ПС (кВ) | Предельно допустимая загрузка (разрешенная к потреблению мощность), МВА | Фактическая загрузка, МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА | Мощность энергоустановок потребителей, заявленная на тех. присоединение в 1 квартале 2018 года, МВт | Планируемый резерв на конец года с учетом присоединенных потребителей, закл. договоров и поданных заявок, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Верхнесал-динский городской округ | ПС "Центральная" | 110/10/6 | 15 | 7.2556 | 7.7444 | 0.003 | 7.741
|  | ПС "Речная" | 110/6 | 10 | 6.747 | 3.253 | 0.32 | 2.8934
|  | ПС "Апрельская" ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"ф.9, 63 10кВ | 110/10/6 | 3 | 0.865 | 2.135 | 0 | 2.135
|  | ПС "Апрельская" ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"ф.20 6кВ | 110/10/6 | 2.6 | 2.4912 | 0.1088 | 0 | 0.1088
|  | ПС "Апрельская" ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"ф.48 | 110/10/6 | 2.6 | 2.076 | 0.524 | 0.08 | 0.43411
|  | ПС-14 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ф.2 | 6/0,4кВ | 1.6 | 1.2456 | 0.3544 | 0.05 | 0.29822
|  | ПС-14 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ф.6 | 6/0,4кВ | 0.9 | 0.8304 | 0.0696 | 0 | 0.0696
|  | ПС-15 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ф.14 | 6/0,4кВ | 0.6 | 0.519 | 0.081 | 0 | 0.081
|  | ПС-15 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ф.13 | 6/0,4кВ | 0.3 | 0.1038 | 0.1962 | 0 | 0.1962
|  | ПС-1 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"ф.12 | 6/0,4кВ | 1.4 | 0.4152 | 0.9848 | 0.015 | 0.96795
|  | ПС "Котельная №3" ф.8 МУП ГУЖКХ | 6/0,4кВ | 0.3 | 0.00519 | 0.29481 | 0 | 0.29481
|  |  | Итого: | 38.3 | 22.554 | 15.746 | 0.468 | 15.2201