| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| от_________________ №__________ г. Верхняя Салда |  |  |

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованных систем водоотведения Верхнесалдинского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованных систем Верхнесалдинского городского округа, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.

И.О. Главы Верхнесалдинского

городского округа		                                                                А.Б. Душин

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов централизованных систем водоотведения Верхнесалдинского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Значение норматива состава сточных вод, сбрасываемых абонентами МУП «Гор.УЖКХ», в централизованную систему водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 300,0 |
| 2. | БПК5 | 300,0 |
| 3. | ХПК | 500,0 |
| 4. | Аммоний-ион | 25,0 |
| 5. | Фосфор фосфатов | 12,0 |

# Text boxes

Приложение

к постановлению администрации

Верхнесалдинского городского округа

от ________________№ _______

«Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованных систем водоотведения Верхнесалдинского городского округа»